## Розетки
| L1 | L2 | L3 | N
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| L1 | L2 | L3 | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 | N | L2 | N | L3 | N
| Рубильник |  |  | Вольтамперметр |  | Вольтамперметр |  | Вольтамперметр |  | Устр-во защиты |  | Устр-во защиты |  | Устр-во защиты |  | Клеммная колодка
Din-рейка 1
18 модулей | L1 1: АВВ ОТ63 F3 63A; N 4: ВАР-М01-083; N 6: ВАР-М01-083; N 8: ВАР-М01-083; N 10: УЗМ-51М; N 12: УЗМ-51М; N 14: УЗМ-51М; N 16: IEK Шина нулевая
|  |  |  | 63А |  | 63А |  | 63А |  | 63А |  | 63А |  | 63А |  | изолированная ШНК
на DIN-рейку
L3
L2
[10 empty] | Фаза 1 |  | Фаза 2 |  | Фаза 3 |  | L1
| 3 модуля |  |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | N
| L1 | L2 | L3 | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L3 |  | L2 |  | L3 | N
| L1 | N | L1 | N | L1 | N | L1 | N | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1
| Розетки подвала |  | Розетки подвала |  | Стирал. машина |  | Фен |  | Розетки подвала |  |  | Розетки подвала |  | Стирал | Фен
Din-рейка 2 | L1 1: Подвал; L3 3: Бойлер, насос; N 5: 1 эт; N 6: S6; N 7: 1 эт; N 8: S6; N 9: Подвал; N 12: Бойлер, насос; N 14: 1 эт; N 15: 1 эт
Фаза 1 | УЗО 63А/0,03 |  | УЗО 40А/0,03 |  | УЗО 16А/0,01 |  | УЗО 16А/0,01 |  | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А
15 модулей
| L1, L3, L6, L7 |  | L4,L5 |  | H2 |  | H4 |  | L2 | L1 | L7 | L4 | L5 | H2 | H4
13 кВт | bar: N 10
+21,5 кВт | N 12: Бойлер; N 13: Насос
| 5 кВт | Фаза 1 | 3 кВт | Фаза 1 | 3 кВт | Фаза 1 | 2 кВт | Фаза 1 | Фаза 1 | Фаза 1 | Фаза 1 | Фаза 1 | Фаза 1 | Фаза 1 | Фаза 1
| 2 модуля |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль
| L1 | N | L1 | N | L1 | N | L1 | N | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1
| L2 | N | L2 | N | L2 | N | L2 | N | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2
| Полотен., тепл. пол |  | Розетки кухни |  | Розетки 1 эт |  | Розетки 2 эт |  | Полотен. | Розетки кухни |  | Розетки 1 эт |  | Розетки 2 эт
Din-рейка 3 | L1 1: 1 эт; L3 3: 1 эт; N 5: 1 эт; N 7: 2 эт; N 9: 1 эт; N 10: 1 эт; N 12: 1 эт; N 14: 2 эт
Фаза 2 | УЗО 16А/0,01 |  | УЗО 40А/0,03 |  | УЗО 40А/0,03 |  | УЗО 63А/0,03 |  | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А
16 модулей
| F1, H1, H3 |  | L9, L10 |  | L1, L4, L11, L2, L3 |  | L3, L4, L9, L10 |  | F1 | L9 | L10 | L1 | L2 | L3 | L9 | L11
16 кВт | N 7: L11, L13; N 9: H1; N 12: L4; N 13: L3; N 14: L4; N 15: L10; N 16: L13
+15,5 кВт | N 9: H3; N 12: L11
| 4 кВт | Фаза 2 | 4 кВт | Фаза 2 | 5 кВт |  | 3 кВт |  | Фаза 2 | Фаза 2 | Фаза 2 | Фаза 2 | Фаза 2 | Фаза 2 | Фаза 2 | Фаза 2
| 2 модуля |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль
| L2 | N | L2 | N | L2 | N | L2 | N | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2
| L3 | N | L3 | N | L3 | N | L3 | N | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3
| Душ |  | Розетки 1 эт |  | Розетки 2 эт |  | Скважина |  | Душ | Розетки 1 эт |  | Розетки 2 эт |  |  |  | Скважина
Din-рейка 4 | L1 1: 1 эт; L2 2: S6; L3 3: 1 эт; N 5: 2 эт; N 9: 1 эт; N 10: S2, S3; N 12: S1, S3, S4, S5, S6
Фаза 3 | УЗО 16А/0,01 |  | УЗО 40А/0,03 |  | УЗО 63А/0,03 |  | УЗО 16А/0,01 |  | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А | АВВ 16А
16 модулей
| H6 |  | L5, L6, L7, L8 |  | L1, L2, L5, L6, L7 |  | Скважина |  | H6 | L5 | L7 | L1 | L5 | L7 | L12 | Скважина
13 кВт | N 5: L8, L12; N 10: L6; N 11: L8; N 12: L2; N 13: L6; N 14: L8
+15 кВт
| 2 кВт | Фаза 3 | 4 кВт | Фаза 3 | 5 кВт | Фаза 3 | 2 кВт | Фаза 3 | Фаза 3 | Фаза 3 | Фаза 3 | Фаза 3 | Фаза 3 | Фаза 3 | Фаза 3 | Фаза 3
| 2 модуля |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль
| L3 | N | L3 | N | L3 | N | L3 | N | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3

## Освещение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| N | L1 | L2 | L3 | [6 empty] | L1 | N | L2 | N | L2 | N | L1 | N
|  | Рубильник |  |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Освещение |  | Освещение |  | Освещение |  | Баня
Din-рейка 1 | 1: *; 5: *; 7: *; 9: *; 11: 1 эт; 13: 2 эт; 15: Подвал
12 модулей | 1: *; 2: АВВ ОТ63 F3 63A; 5: *; 7: *; 9: *
Фаза 1,2,3 | 1: *; 5: *; 7: *; 9: *; 11: УЗО 63А/0,03; 13: УЗО 63А/0,03; 15: УЗО 40А/0,03; 17: УЗО 40А/0,03
| * |  |  |  | * |  | * |  | *
| * |  |  |  | * |  | * |  | *
| * |  |  |  | * |  | * |  | *
| * |  |  |  | * |  | * |  | * |  | 2 кВт | Фаза 1 | 2 кВт | Фаза 2 | 1 кВт | Фаза 2 | 3 кВт | Фаза 1
| * | 3 модуля |  |  | * |  | * |  | * |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | 2 модуля |  | 2 модуля
|  | L1 | L2 | L3
[5 empty] | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L1 | L1
[5 empty] | Освещение |  |  |  |  | Освещение |  |  |  | Освещение |  |  | Баня
Din-рейка 2 | 5: 1 эт; 10: 2 эт; 14: Подвал
14 модулей |  |  |  |  | АВВ 10А | АВВ 10А | АВВ 10А | АВВ 10А | АВВ 10А | АВВ 10А | АВВ 10А | АВВ 10А | АВВ 10А | АВВ 10А | АВВ 10А | АВВ 10А | АВВ 16А | АВВ 10А
Фаза 1,2,3
[16 empty] | Звонок | Розетки | Освещ
[5 empty] | Фаза 1 | Фаза 1 | Фаза 1 | Фаза 1 | Фаза 1 | Фаза 2 | Фаза 2 | Фаза 2 | Фаза 2 | Фаза 2 | Фаза 2 | Фаза 2 | Фаза 1 | Фаза 1
[5 empty] | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль
[5 empty] | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L1 | L1
| L1 | L2 | L3 | N | L1 | L2 | L3 | N | L1 | L2 | L3 | N |  |  | L1 | N | L3 | N
| Плита |  |  |  | Котел |  |  |  | Сауна | [5 empty] | Топочная |  | Гараж
Din-рейка 3 | 1: 1 эт; 3: S5; 5: Подвал; 9: 1 эт; 11: S6
16 модулей | 1: P1; 5: L2; 9: H5
Фаза 1,2,3 | 1: УЗО 3-х фазное, 4-х полюс 3х25А/0,03; 5: УЗО 3-х фазное, 4-х полюс 3х40А/0,03; 9: УЗО 3-х фазное, 4-х полюс 3х25А/0,03; 15: УЗО 63А/0,03; 17: УЗО 63А/0,03
| 3х2,5 кВт |  | Фазы 1,2,3 |  | 3х7,5 кВт |  | Фазы 1,2,3 |  | 3х2,5 кВт |  | Фазы 1,2,3 |  |  |  | 4 кВт | Фаза 1 | 3 кВт | Фаза 3
| 4 модуля |  |  |  | 4 модуля |  |  |  | 4 модуля | [5 empty] | 2 модуля |  | 2 модуля
| L1 | L2 | L3 | N | L1 | L2 | L3 | N | L1 | L2 | L3 | N |  |  | L1 | N | L3 | N
| L1 | L2 | L3 |  | L1 | L2 | L3 |  | L1 | L2 | L3 |  | L1 | L1 | L1 | L3 | L3 | L3
| Плита |  |  |  | Котел |  |  |  | Сауна |  |  |  | Топочная |  |  | Гараж
Din-рейка 4 | 1: 1 эт; 2: S5; 5: Подвал; 9: 1 эт; 10: S6
14 модулей | 1: P1; 5: L2; 9: H5; 13: АВВ 16А; 14: АВВ 16А; 15: АВВ 10А; 16: АВВ 16А; 17: АВВ 10А; 18: АВВ 16А
Фаза 1,2,3 | 1: АВВ 3-х полюс 3х16А; 5: АВВ 3-х полюс 3х35А; 9: АВВ 3-х полюс 3х16А
[13 empty] | Котел | Розетки | Освещ | Розетки | Освещ | Камера
| 3х2,5 кВт | Фазы 1,2,3 |  |  | 3х7,5 кВт | Фазы 1,2,3 |  |  | 3х2,5 кВт | Фазы 1,2,3 |  |  | 4 кВт | Фаза 1 |  | Фаза 3 | Фаза 3 | Фаза 3
| 3 модуля |  |  |  | 3 модуля |  |  |  | 3 модуля |  |  |  | 3 модуля |  |  | 1 модуль | 1 модуль | 1 модуль
| L1 | L2 | L3 |  | L1 | L2 | L3 |  | L1 | L2 | L3 |  | L1 | L1 | L1 | L3 | L3 | L3